PAT02-F1

CHECKLIST DO ASPIRADOR DE FUMAÇA

| OS: CLIENTE:; MODELO: PAT:; SÉRIE: SETOR/UBS:. |  |  |
| --- | --- | --- |

(   ) Não Localizado - Pre Analise - não localizado                   (   ) Indisponível - Pre Analise - indisponível

(   ) Manutenção Preventiva    (   ) Manutenção Corretiva    (   ) Inspeção     (   ) Calibração   (   ) Segurança Elétrica

| ANÁLISES VISUAIS E FUNCIONAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LEGENDA: N/A= NÃO APLICÁVEL C= CONFORME NC= NÃO CONFORME |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITENS PARA ANÁLISE |  |  | N/A | C | NC |  | OBSERVAÇÕES | C.Q. |
| 01 | Higienização inicial |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Características originais |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Carcaça/Acabamentos/Chassi/Gabinete |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Etiquetas e Adesivos |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Alimentação e Aterramento |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Condições dos Fusíveis de Proteção |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Teclas/Botões/Chave L/D |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Bocal Cônico (Painel Traseiro) |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | Verificação das Conexões |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Teste de Sucção |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Filtro |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Verificar funcionamento nas duas tensões (110V e 220V) |  |  |  |  |  |  |  |
| Analisador SE.: _________; Teste N°: ______ Classe: ______ Tipo: ______; Data SE.: _____/_____/____. |
| Aspecto Visual: __________% Condições dos acessórios: __________% Condições ambientais: _____°C _____% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Periodicidade de Manutenção Preventiva: Semestral (WEM¦SE-120) Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico: _____________________ |  | Assinatura: ____________________ |  |  |  | Data: ____/____/_____ |  |  |