PAT02-F1

CHECKLIST DO BANHO MARIA

| OS: CLIENTE:; MODELO: PAT:; SÉRIE: SETOR/UBS:. |  |  |
| --- | --- | --- |

(   ) Não Localizado - Pre Analise - não localizado                   (   ) Indisponível - Pre Analise - indisponível

(   ) Manutenção Preventiva    (   ) Manutenção Corretiva    (   ) Inspeção     (   ) Calibração   (   ) Segurança Elétrica

| ANÁLISES VISUAIS E FUNCIONAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LEGENDA: N/A= NÃO APLICÁVEL C= CONFORME NC= NÃO CONFORME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITENS PARA ANÁLISE |  |  |  |  | N/A | C | NC | OBSERVAÇÕES |  |  |  | C.Q. |
| 01 | Higienização Inicial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Carcaça/Acabamentos/Chassi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Alimentação e Aterramento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Condições dos Fusíveis de Proteção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Termostato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Display/Leds/Painel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Teclas/Botões/Chaves L/D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Vedações/Tampa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | Porta Tubos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Condição da Resistência |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COLETA DE DADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grandeza |  | Valor de Referência |  | Valor de Desvio Admissível |  |  | Patrimônio do Padrão Utilizado |  | 1° Leitura | 2° Leitura | 3° Leitura |  |
| Temperatura |  | De acordo com o Modelo: _____°C |  | De acordo com o Modelo: ± ____°C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 37°C / 100 56°C / 102 N-6 37°C / 102 N-6 56°C / 1100 60°C / 1102 80°C / 1147 80°C / 147 40°C / 147 75°C / |  |  | +/- 2 ° C | 116 - Ult. 0°C / 116 - Ult. 30°C / 116 - Ult. 60°C /116 - Ult. 80°C |  |  | +/- 0,5 ° C |  | 146 80°C |  | +/- 3 ° C |  |
| Analisador SE.: _________; Teste N°: ______ Classe: ______ Tipo: ______; Data SE.: _____/_____/____.. |
| Aspecto Visual: __________% Condições dos Acessórios: __________% Condições ambientais: _____°C _____% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Periodicidade de Manutenção Preventiva: Semestral (Fanem) Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico: _____________________ |  |  |  | Assinatura: ____________________ |  |  |  |  | Data: ____/____/_____ |  |  |  |