CHECKLIST DA CAMA FAWLER

| OS: CLIENTE:; MODELO: PAT:; SÉRIE: SETOR/UBS:.. ( ) Não Localizado - Pre Analise - não localizado ( ) Indisponível - Pre Analise - indisponível ( ) Manutenção Preventiva ( ) Manutenção Corretiva ( ) Inspeção ( ) Calibração ( ) Segurança Elétrica |  |  |
| --- | --- | --- |

| ANÁLISES VISUAIS E FUNCIONAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LEGENDA: N/A= NÃO APLICÁVEL C= CONFORME NC= NÃO CONFORME |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITENS PARA ANÁLISE |  |  | N/A | C | NC |  | OBSERVAÇÕES | C.Q. |
| 01 | Higienização inicial |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Características Originais |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Acabamentos/Carcaça/Chassi |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Alimentação e Aterramento |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Botões/Teclas/Chave L/D |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Condições dos Revestimentos do Tampo |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Sistema de Freio |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Condições dos Rodízios |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | Condições dos Movimentos (Sem Rangido) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Verificação do Acionamento dos Movimentos |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Verificação do Sistema Hidráulico |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Verificação de Funcionalidade das Grades Laterais |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Verificação da Integridade de Molas e Atuadores |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Condições de Manivelas |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Condições dos Controles |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Condições das Etiquetas e Adesivos |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Display/Leds |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Verificação de Funcionalidade da Balança |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Verificação de Fios e Cabos de Interligações |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Fonte Sem Ruído |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Condições de Adesivos e Etiquetas |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Condição da Bateria |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Condições das Partes Móveis |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Condições dos Colchões |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Lubrificação |  |  |  |  |  |  |  |
| Analisador SE.: _________; Teste N°: ______ Classe: ______ Tipo: ______; Data SE.: _____/_____/____; Teste número: ___________; Data do Teste de Seg. Elétr.: _____/_____/____. |
| Aspecto Visual: __________% Condições dos acessórios: __________% Condições ambientais: _____°C _____% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Periodicidade de Manutenção Preventiva: Semestral (Hospimetal). Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico: _____________________ |  | Assinatura: ____________________ |  |  |  | Data: ____/____/_____ |  |  |