CHECKLIST EQUIPAMENTOS DIVERSOS

| OS: CLIENTE:; MODELO: PAT:; SÉRIE: SETOR/UBS:.. ( ) Não Localizado - Pre Analise - não localizado ( ) Indisponível - Pre Analise - indisponível ( ) Manutenção Preventiva ( ) Manutenção Corretiva ( ) Inspeção ( ) Calibração ( ) Segurança Elétrica |  |  |
| --- | --- | --- |

| ANÁLISES VISUAIS E FUNCIONAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LEGENDA: N/A= NÃO APLICÁVEL C= CONFORME NC= NÃO CONFORME |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITENS PARA ANÁLISE |  |  | N/A | C | NC | OBSERVAÇÕES |  | C.Q. |
| 01 | Higienização Inicial |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Carcaça/Acabamentos/Chassi/Estrutura |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Teclas/Botões/Chaves L/D |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Condições das Etiquetas e Adesivos |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Alimentação e Aterramento |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Painel/Display |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Condições dos Fusíveis de Proteção |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Condições dos Rodízios e Pés |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | Verificação das Lâmpadas/LEDs |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Verificação de Soquetes/Terminais |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Verificação de Freios e Travas |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Lubrificação |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Condição da Bateria |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COLETA DE DADOS. LEGENDA: N/A= NÃO APLICÁVEL C= CONFORME NC= NÃO CONFORME. Grandeza; Valor de Referência; Valor de Desvio Admissível; Patrimônio do Padrão Utilizado; 1° Leitura; 2° Leitura; 3° Leitura. ---; ---; N/A; C; NC. |
| Analisador SE.: _________; Teste N°: ______ Classe: ______ Tipo: ______; Data SE.: _____/_____/____. |
| Aspecto Visual: __________% Condições dos acessórios: __________% Condições ambientais: _____°C _____% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico: _____________________ |  | Assinatura: ____________________ |  |  |  |  | Data: ____/____/_____ |  |