CHECKLIST DO ELETROCARDIÓGRAFO

| OS: CLIENTE:; MODELO: PAT:; SÉRIE: SETOR/UBS:.. ( ) Não Localizado - Pre Analise - não localizado ( ) Indisponível - Pre Analise - indisponível ( ) Manutenção Preventiva ( ) Manutenção Corretiva ( ) Inspeção ( ) Calibração ( ) Segurança Elétrica |  |  |
| --- | --- | --- |

| ANÁLISES VISUAIS E FUNCIONAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LEGENDA: N/A= NÃO APLICÁVEL C= CONFORME NC= NÃO CONFORME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITENS PARA ANÁLISE |  |  |  | N/A |  | C | NC | OBSERVAÇÕES |  |  |  | C.Q. |
| 01 | Higienização Inicial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Carcaça/Acabamentos/Caixa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Alimentação e Aterramento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Condições das Etiquetas e Adesivos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Display/LEDs/Painel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Condições dos Fusíveis de Proteção |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Teclas/Botões/Chaves L/D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Verificação de Áudio/Alarmes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | Data e Hora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Verificação da Fonte Eliminadora de Pilhas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Verificação do Motor do Carrinho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Verificação da Tensão da Correia do Carrinho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Limpeza do Conjunto de Impressão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Teste de Memória |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Configuração Padrão (Devolução) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Teste de Impressão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COLETA DE DADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LEGENDA: N/A= NÃO APLICÁVEL C= CONFORME NC= NÃO CONFORME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grandeza |  | Valor de Referência | Valor de Desvio Admissível |  | Patrimônio do Padrão Utilizado |  |  |  | 1° Leitura | 2° Leitura | 3° Leitura |  |
| Derivações (ECG) |  | --- | --- |  |  |  |  |  | N/A | C | NC |  |
| Sinal - Amplitude |  | 10mm | ±2bpm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sinal - Base |  | 5mm | ±1bpm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sinal - Calibração |  | 10mm | ±2bpm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sinal - Período |  | 25mm | ±2bpm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analisador SE.: _________; Teste N°: ______ Classe: ______ Tipo: ______; Data SE.: _____/_____/____. |
| Aspecto Visual: __________% Condições dos acessórios: __________% Condições ambientais: _____°C _____%.. |
| Periodicidade de Manutenção Preventiva: Anual (Philips/Dixtal). Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico: _____________________ |  |  | Assinatura: ____________________ |  |  |  |  |  | Data: ____/____/_____ |  |  |  |