CHECKLIST DO HOMOGENEIZADOR

| OS: CLIENTE:; MODELO: PAT:; SÉRIE: SETOR/UBS:.. ( ) Não Localizado - Pre Analise - não localizado ( ) Indisponível - Pre Analise - indisponível ( ) Manutenção Preventiva ( ) Manutenção Corretiva ( ) Inspeção ( ) Calibração ( ) Segurança Elétrica |  |  |
| --- | --- | --- |

| ANÁLISES VISUAIS E FUNCIONAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LEGENDA: N/A= NÃO APLICÁVEL C= CONFORME NC= NÃO CONFORME |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITENS PARA ANÁLISE |  |  | N/A | C | NC | OBSERVAÇÕES |  | C.Q. |
| 01 | Higienização Inicial |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Carcaça/Acabamentos/Chassi |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Alimentação e Aterramento |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Teclas/Botões/Chaves L/D |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Pé de apoio/Ventosa |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Display/ LEDs |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Condições das Placas |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Rotação e Velocidade |  |  |  |  |  |  |  |
| COLETA DE DADOS LEGENDA: N/A= NÃO APLICÁVEL C= CONFORME NC= NÃO CONFORME |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Analisador SE.: _________; Teste N°: ______ Classe: ______ Tipo: ______; Data SE.: _____/_____/____. |
| Aspecto Visual: __________% Condições dos acessórios: __________% Condições ambientais: _____°C _____%. |
| Periodicidade de Manutenção Preventiva: Anual (Fanem). Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico: _____________________ |  | Assinatura: ____________________ |  |  |  |  | Data: ____/____/_____ |  |