CHECKLIST DO MONITOR FETAL

| OS: CLIENTE:; MODELO: PAT:; SÉRIE: SETOR/UBS:.. ( ) Não Localizado - Pre Analise - não localizado ( ) Indisponível - Pre Analise - indisponível ( ) Manutenção Preventiva ( ) Manutenção Corretiva ( ) Inspeção ( ) Calibração ( ) Segurança Elétrica |  |  |
| --- | --- | --- |

| ANÁLISES VISUAIS E FUNCIONAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LEGENDA: N/A= NÃO APLICÁVEL C= CONFORME NC= NÃO CONFORME |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITENS PARA ANÁLISE |  |  | N/A | C | NC | OBSERVAÇÕES |  | C.Q. |
| 01 | Higienização Inicial |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | Carcaça/Acabamento/Caixas |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Alimentação e Aterramento |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Teclas/Botões/Chave L/D |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Display/LEDs/Painel |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Verificação de Funcionalidade do Touch |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Etiquetas e Adesivos |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Verificação de Áudio/Alarmes |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | Verificação dos Conectores |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Marcador de Eventos |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Transdutores UC e US |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Limpeza do Bloco de Impressão |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Papel Utilizado (Original) |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Teste de Impressão |  |  |  |  |  |  |  |
| Analisador SE.: _________; Teste N°: ______ Classe: ______ Tipo: ______; Data SE.: _____/_____/____.. |
| Aspecto Visual: __________% Condições dos acessórios: __________% Condições ambientais: _____°C _____% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Periodicidade de Manutenção Preventiva: Bianual – (Philips), Anual – BT350/BT330, Semestral – BT300 (WEM). Observações: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Técnico: _____________________ |  | Assinatura: ____________________ |  |  |  |  | Data: ____/____/_____ |  |